## Старшие
| ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Сроки проведения
Место проведения
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Переработка нефти и газа
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд)
Количество рабочих мест
Общая площадь застройки компетенции
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
| ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Ноутбук | Ноутбук ASUS N750JK | шт | 1 | 5
|  | Весы электронные аналитические GH-200 (210 г, 0,0001 г, внутр.калибровка) | Модель:GH-200. Производитель:A&D. Max, г:220. d, г:0,0001. Min, г:0,01. Класс точности:I. Калибровка:Встроенная. Дисплей: Жидкокристаллический. Размер платформы, мм:90. Габаритные размеры, мм:316х217х442. Интерфейс:RS-232C. Питание:DC 12V | шт | 1 | 1
|  | Весы лабораторные электронные АDAM HCB1002 (НПВ 1000г, дискр. 0,01, встроен) | Весы лабораторные электронные АDAM HCB1002 (НПВ 1000г, дискр. 0,01, встроен). НПВ: 1000 г. НмПВ: 0.5 г. Дискретность: 0.01 г. Класс точности: высокий (II). Дисплей: жидко-кристаллический. Размер платформы: 120мм. Калибровка: Встроенная. Интерфейс: RS-232C, USB. Питание: Адаптер AC/DC 230V/12V, встроенный аккумулятор. НПВ: 1000 г. НмПВ: 0.5 г. Дискретность: 0.01 г. Класс точности: высокий (II). Дисплей: жидкокристаллический. Размер платформы: 120мм. Калибровка: Встроенная. Интерфейс: RS-232C, USB. Питание: Адаптер AC/DC 230V/12V, встроенный аккумулятор. НПВ: 1000 г. НмПВ: 0.5 г. Дискретность: 0.01 г. Класс точности: высокий (II). Дисплей: жидкокристаллический. Размер платформы: 120мм. Калибровка: Встроенная. Интерфейс: RS-232C, USB. Питание: Адаптер AC/DC 230V/12V, встроенный аккумулятор | шт | 1 | 1
|  | Плитка электрическая однокомфорочная с закрытой спиралью | Плитка электрическая однокомфорочная с закрытой спиралью. 2 кВт, конфорок - 1, переключатели - сенсор, покрытие - стеклокерамика, индукция | шт | 1 | 1
|  | Штатив лабораторный ШФР-ММ в комплектации | Штатив лабораторный, универсальный для фронтальных работ (ШФР–ММ) предназначен для установки лабораторной посуды и принадлежностей. Состоит из вертикальной штанги на прямоугольном основании, двух лапок, трех колец и пяти винтовых фиксаторов. Соответствующие поверхности штатива хромированы или окрашены | шт | 1 | 5
|  | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000. Класс точности - 3. Допустимая погрешность за 30 минут - ±1,6с. Диапазон рабочих температур прибора секундомер СОПпр-2а-3-000 - от -20ºС до +40ºС. Габариты - не более d50х18х70мм. Масса - 0,09кг | шт | 1 | 5
|  | Лабораторный рН/С-метр | Лабораторный рН/С-метр HI 2210-02 с автокалибровкой, со штативом и электродом HI 1131В | шт | 1 | 1
|  | Ареометр АНТ-1 (830-890) , ц.д.0,5 | Ареометр АНТ-1 (830-890) , ц.д.0,5. Цена деления, 1°С. Диапазон измерения температуры, -20...+45°С. Диапазон измерения: 830...890 кг/м³. Цена деления: 0,5 кг/м³. Длина: 500 мм. Диаметр: 22 мм | шт | 1 | 5
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ( НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО/1 КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Воронка лабораторная В-75-110 | Воронка В-75-110 ТС ГОСТ 25336-82. Воронка выполнена в виде конуса с прикрепленным снизу цилиндром. Изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. Диаметр: 75 мм. Высота: 110 мм | шт | 1 | 5
|  | Термометр ртутный лабораторный стеклянный ТИН 5 №3 (0...+50) | Термометр ртутный ТИН-5 №3 с диапазоном измерения от 0 до 50 °С и ценой деления 0,2°С. Изготавливается по ГОСТ 400-80 «Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия» | шт | 1 | 5
|  | Термометр ртутный лабораторный стеклянный ТЛ-4 №2 (0...+55) | Термометр ртутный ТЛ-4 №2 с диапазоном измерения от 0 до 55 °С и ценой деления 0,1°С, длина 500...530мм, диаметр: 11...12. Термометрическая жидкость: ртуть. Изготавливается по ГОСТ 400-80 «Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия» | шт | 1 | 5
|  | Воронка делительная конусная, ВД-3, 250мл | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 применяется для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Имеет грушевидную форму. Изготавливается из химически стойкого стекла группы ХС. Диаметр: 76 мм, высота: 295 мм, кран ГОСТ 7995-80: К1Х-1-40-4,0, конус ГОСТ 8682-93: 29/32 | шт | 1 | 5
|  | Цилиндр мерный 1-1000-2 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 1000 мл, 2-го класса точности применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Краткое описание цилиндра 1-1000-2 ГОСТ 1770-74 | шт | 1 | 5
|  | Цилиндр мерный 1-100-2 | Цилиндр мерный с носиком на стелянном основании разработан для дозирования нелетучих жидкостей. Изготовлен в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Объем: 100 мл. Допустимая погрешность: ±1,0 мл. Цена деления: 1,0 мл. Высота не более: 260 мм | шт | 1 | 5
|  | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная ФС размер 52х60 см. Масса бумаги площадью 1 м2, г: 75±3. Сопротивление продавливанию во влажном состоянии,кПа: 6. Фильтрующая способность, с: 45. Массовая доля золы: 0,10%. Массовая доля железа: 0,0020%. Сорность - число соринок на 1 м2 площадью свыше 0,1 до 0,5 мм2: 100. Влажность, %6±: 2. Белизна: 83% | шт | 0.1 | 0.5
|  | Пробирка химическая ПХ-16 | Пробирки химические ПХ1-16x150 с развёрнутыми краями. Объём 30 мл | шт | 4 | 20
|  | Капельницы для индикатора | Капельницы для индикатора из химически стойкого стекла группы ХС-капельница 1 ХС ГОСТ 25336-82 | шт | 2 | 2
|  | Стакан химический Н-1-100 | Стакан Н-1-100 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой). Стакан лабораторный низкий с носиком тип Н исполнение 1 вместимостью 100 мл со шкалой. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Вместимость: 100 мл. Диаметр: 50 мм. Высота: 70 мм | шт | 1 | 5
|  | Стакан химический В-1-100 | Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 100 мл без шкалы. Стакан имеет цилиндрическую форму. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Основные технические характеристики стакана В-1-100 ТС ГОСТ 25336-82. Вместимость: 100 мл. Диаметр: 48 мм. Высота: 80мм | шт | 1 | 5
|  | Стакан химический В-1-600 | Стакан В-1-600 ТС ГОСТ 25336-82. Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 600 мл без шкалы. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Вместимость: 600мл. Диаметр: 80мм. Высота: 150мм | шт | 1 | 5
|  | Палочка стеклянная дл.500 мм | Палочка стеклянная дл.500 мм изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75 | шт | 1 | 5
|  | Прибор АКОВ-10 в комплектации | Прибор АКОВ-10 в комплектации. Приемник-ловушка, номин. вместимость: 10 мл. Пределы измерения, мл: от 0 до 0,03.Допуск. отклонен., мл: ± 0,010.Цена деления шкалы, мл:0,03 | шт | 1 | 5
|  | Колбонагреватель ПЭ-4110М | Колбонагреватель модель: ПЭ-4110М. Максимальная потребляемая мощность: 340 Вт. Питание от сети переменного тока: 50 Гц/220 ± 10 В. Габаритные размеры: 290х300 (с ручками)х110 мм. Масса колбонагревателя: 3,6 кг. Объем колбы: 1000 мл. Максимальная темп. нагрева: 450°С. | шт | 1 | 5
|  | Колба коническая Кн-2-250-34 ТС | Колба Кн-2-250-34 ТС ГОСТ 25336-82 (с цилиндрической горловиной). Имеет цилиндрическую горловину. Изготавливается из термически стойкого стекла группы ТС. Вместимость: 250мл. Диаметр: 34мм. Диаметр: 85мм. Высота: 135мм | шт | 1 | 5
|  | Емкость для слива,объем 10 л | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
|  | Емкость для дистиллированной воды, объем 10 л | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
|  | Ерш для мытья посуды d=25мм | Ершик для пробирок, натуральная щетина, проволока, дл.260мм, дл. ручки 140мм, диам.25мм | шт | 1 | 5
|  | Ерш для мытья посуды d=30мм | Ершик для пробирок, натуральная щетина, проволока, дл.260мм, дл. ручки 140мм, диам.30мм | шт | 1 | 5
|  | Лупа ,дающая пятикратное увеличение | Лупа Attache ручная, дающая пятикратное увеличение | шт | 1 | 5
|  | Ацетон | Ацетон химически чистый (ХЧ). Химическая формула: C3H6O. Эмпирическая формула: C3H6O. CAS: 67-64-1. Нормативный документ: ТУ 2633-018-44493179-98 с изм.1,2 | кг | 0.05 | 0.05
|  | Топливо дизельное для испытания | На усмотрение организатора | л | 1.5 | 7.5
|  | Нефть сырая для испытания | На усмотрение организатора | л | 0.5 | 2.5
|  | Спирт этиловый ректификованный | Спирт-ректификат содержание этанола: 95,6%, воды: 4,4%. ДСТУ 4221:2003 «Спирт этиловый ректификованный. ТУ» | л | 0.1 | 0.1
|  | Стандарт-титры (комплект растворов рН от 4,01;6,86;9,18) | Стандарт-титры рН-метрия (pH 4,01; 6,86; 9,18) концентрация: 4,01; 6,86; 9,18 ед. рН, соответствующих ГОСТ 8.135 | упак | 1 | 1
|  | Вода дистиллированная | На усмотрение организатора | л | 10 | 10
|  | Индикатор "Фенолфталеин", 1,0%-й спиртовый раствор | Индикатор "Фенолфталеин", 1,0%-й спиртовый раствор. Формула: C20H14O4. Молярная масса: 318,31 г/моль. Квалификация: ЧДА. ГОСТ 5850-72. | л | 0.05 | 0.05
|  | Индикатор "Метилоранж", 0,05%-й раствор | Индикатор "Метилоранж", 0,05%-й раствор. Метилоранж, гелиантин, 4-(4-диметиламинофени-лазо) бензолсульфонат натрия - орг.краситель, нижний предел pH 3.1 верхний предел pH 4.4 | л | 0.05 | 0.05
| МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Столы компьютерные | Столы компьютерные аудиторные, высота: 77 см, материал основания: ЛДСП, полка для клавиатуры | шт | 1 | 5
|  | Столы ученические | Стол ученический 2-местный (Ш×Г×В - 1 200×500×640-760 мм) регулируемый по высоте и углу наклона столешницы. Столешница изготовлена из ДСП, торцы отделаны противоударной кромкой ПВХ. | шт | 1 | 5
|  | Стол лабораторный с химически стойким покрытием,с двумя ящиками, с надстройкой, (1935х610х900) , С-14 | Стол лабораторный с химическим стойким покрытием,с двумя ящиками, с надстройкой, (1935х610х900) , С-14. Представляет собой сварную рамную конструкцию, обшитую стальным листом толщиной 1 мм и покрытую полимерной порошковой краской. Выдерживает температуру до 2000С и кратковременное воздействие агрессивных сред: растворов кислот, щелочей, органических растворителей | шт | 1 | 5
|  | Табурет | На усмотрение организатора | шт | 1 | 5
| СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| 1 | не предоставляется |  | шт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
2
3
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
Компьютерный класс
|  | Шкаф лабораторный вытяжной (1470х700х2100), ШВ-112 | Шкаф лабораторный вытяжной (1470х700х2100), ШВ-112. Представляет собой прочные металлические конструкции, покрытые полимерной эпоксидной порошковой краской, и состоит из двух частей: вытяжной камеры и основания вытяжной камеры. Экран - оргстекло. Столешница - соответствует вытяжным шкафам ШВ-102. Комплектация: 3 электророзетки на 220 В; освещение камеры с выключателем на передней панели; автомат отключения электропитания | шт | 2 | 2
|  | Шкаф под реактивы и посуду | Шкаф для хранения с корпусом из ЛДПС (780х400х1900) | шт | 2 | 2
|  | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-М | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-М, устойчивый к воздействию температуры от плюс 10 до плюс 35°С и относительной влажности окружающего воздуха 80% при температуре 25°С. Род тока: переменный однофазный. Расход воды на охлаждение, не более, дм3/ч: 100. Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 | шт | 1 | 1
| 10 | Стол-мойка | Стол-мойка с полипропиленовой раковиной (1220х610х900), С-23 с настольной сушилкой из нержавеющей стали, 18 штырей СУ-1(450х150х780) | шт | 2 | 2
| 11 | Стол для весов антивибрационный | Система настольного типа. Подавление вибраций на 5 Гц со степенью 90%, на 10 Гц – 99%. Cистема управления прямого действия. | шт | 1 | 1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Стол переговорный | Стол переговорный (1800х880х760). Столешницы и опоры - ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | шт | 1 | 1
|  | Стул офисный | Стул офисный. Ширина: 54. Глубина: 61. Высота: 80. | шт | 5 | 5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Огнетушитель | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | шт. | 3 | 3
| 1 | Асбестовое одеяло | Асбестовое одеяло 1,5м * 2м в специальной герметичной упаковке, водонепроницаемые, способны выдерживать температуру до 400 градусов по Цельсию. | шт. | 2 | 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
Мусорная корзина (в каждом помещении)
Электрическтво в вытяжном шкафу: 1 розетка 220 Вольт
Подвод воды в вытяжной шкаф (1 точка)-холодная
Водопровод( горячая и холодная вода)
вытяжка стационарная от вытяжного шкафа на улицу, min 0,5 кВт
Сетевой удлинитель на 5-6 розеток
Канализация
БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
МЕБЕЛЬ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
8
МЕБЕЛЬ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| 1 | Стол офисный | Стол офисный (120x70x75). Столешницы и опоры - ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | шт |  | 3
| 2 | Стул офисный | Стул офисный. Ширина: 54. Глубина: 61. Высота: 80. | шт |  | 5
|  | Кулер | На усмотрение организатора | шт |  | 1
| 3 | Вешалка | Вешалка 153х74х179. Материал изделия: стальная труба 30 мм,крючки - стальная труба 12 мм,полимерное покрытие | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
| 1 | Площадь комнаты не менее 9 кв.м.
| 2 | Мусорная корзина
Место главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Кулер | На усмотрение организатора | шт |  | 1
|  | МФУ | Лазерное МФУ (цветное) Samsung Xpress SL-C480/XEV | шт |  | 1
| 1 | Ноутбук | Ноутбук ASUS N750JK | шт |  | 1
МЕБЕЛЬ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| 1 | Стол офисный | Стол офисный (120x70x75). Столешницы и опоры - ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | шт |  | 1
| 2 | Стул офисный | Стул офисный. Ширина: 54. Глубина: 61. Высота: 80. | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
| 1 | Сетевой удлинитель
| 2 | Электричество
3
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
МЕБЕЛЬ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| 1 | Стол офисный | Стол офисный (120x70x75). Столешницы и опоры - ЛДСП т. 38мм., кромка ПВХ т. 2мм и 0,8мм. | шт |  | 5
| 4 | Стул офисный | Стул офисный. Ширина: 54. Глубина: 61. Высота: 80. | шт |  | 5
| 5 | Вешалка | Вешалка 153х74х179. Материал изделия: стальная труба 30 мм,крючки - стальная труба 12 мм,полимерное покрытие | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
| 1 | Мусорная корзина |  |  |  | -
Кулер
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
МЕБЕЛЬ
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
| № | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| 1 | Бумага А-4 | Бумага Снегурочка A4/80г/м2/500л./белый CIE145% общего назначения (офисная) | пачка |  | 2
| 2 | Ручка шариковая | На усмотрение организатора | шт |  | 10
| 3 | Степлер со скобами | На усмотрение организатора | шт |  | 2
| 4 | Скрепки канцелярские | На усмотрение организатора | упак |  | 1
|  | Маркер черный | На усмотрение организатора | шт |  | 1
| 5 | Файлы А-4 | На усмотрение организатора | упак |  | 1
Маркер черный
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
| № | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
|  | Халат лаборанта | На усмотрение участника | шт |  | 1
|  | Очки защитные | На усмотрение участника | шт |  | 1
|  | Груша | На усмотрение участника | шт |  | 2
|  | Перчатки резиновые медицинские | На усмотрение участника | шт |  | 2
|  | Салфетки для рук (гигиенические) | На усмотрение участника | шт |  | 1
|  | Салфетки тканевые (для выполнения работ) | На усмотрение участника | шт |  | 1
|  | Экран для бюретки | На усмотрение участника | шт |  | 2
|  | Перчатки х/б | На усмотрение участника | шт |  | 1
|  | Калькулятор | На усмотрение участника | шт |  | 1
| 1 | НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА
|  | Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
|  | (ФИО) |  | (подпись) (дата)
|  | Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
|  | (ФИО) |  | (подпись) (дата)